О Т Ч Е Т

ООО «Управляющая компания «ДМ» о выполнении договора управления за 2020 г.

- Перечень выполненных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, включая управление многоквартирными домами

  - 1.1. Ведение технической и бухгалтерской документации в полном объеме, в т.ч. начисление платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов и коммунальные услуги; отчетность в налоговые органы, пенсионный фонд и фонды социального страхования представлялась своевременно.

1.2. Направлено 67 писем и уведомлений проживающим о погашении имеющейся задолженности. Оформлено 26 заявлений о вынесении судебного приказа в мировые суды на злостных неплательщиков, 26 дел выиграно (100 %),

1.3.    Работа с проживающими:

Принято по личным вопросам:

Генеральным директором – 12 чел.;

Директором по управлению МКД – 42 чел.;

Главным инженером – 146 чел.;

Главным бухгалтером – 31 чел.;

Руководителем кадровой службы – 19 чел.

Выполнено заявок по текущему ремонту сетей – 939 шт., в т.ч.:

сантехнических – 500

электрических – 268

слаботочных – 119

общестроительных – 52.

Ликвидировано 194 технологических дефектов, в т.ч. 37 по причине несоблюдения правил эксплуатации инженерных сетей внутри помещений, допущенных  самими проживающими, а именно:

сантехнических – 34;

электрических –  3.

Составлено 172 акта о заливах и обследований помещений и инженерных сетей.

Предоставлена запись видеоматериалов 10 заявителям.

Отработано более 102 объявлений в подъезды проживающим.

1.4. Ежедневно проводилась  работа по исполнению договорных обязательств по поставке в МКД коммунальных ресурсов.

ДАННЫЕ о заключенных договорах «УК «ДМ» на поставку коммунальных ресурсов и оказания услуг

| № п/ / п | Вид коммунальных ресурсов, услуг | Единицы измерения | Поставщик ресурсов, услуг | Потребитель, № договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул Коммуны д. 61 |  |  | 2-я Жерновская ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-я Жерновская ул. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | д. 29, к.1 | д. 23 |  | д. 25 |  | д. 26, к.2 |  | д. 28 | д. 2/4 |  |  | д. 19 | д. 9 | д. 7 |  | д.17 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1 | Тепло ГВС |  | ГУП "ТЭК СПб" | 24043.038.9 от 01.09.19 |  |  | 12027.038.1 от 01.12.10 | 12026.038.1 от 01.12.10 |  | 12028.038.1 от 01.12.10 |  | 24081.038.9 от 01.09.19 |  | 24126.038.9 от 01.10.19 | 24004.038.9 от 01.09.2019 |  |  | 1624.34.038.1 от 01.09.11 | 13371.038.1 от 01.11.13 | 14569.038.1 от 01.03.15 |  | 24134.038.9 от 01.10.2019 |  |
|  | Потребление теплоэнергии | Гкал | (год) | 80,28 |  |  | 1716,74 | 2275,17 |  | 654,22 |  | 14,76 |  | 29,04 | 28,44 |  |  | 1720,52 | 854,61 | 1040,33 |  | 21,72 |  |
| 2 | Электроэнер-гия |  | АО "Петербург-ская сбытовая компания" | Договор № 35180 от 20.03.17 |  |  | Договор № 35180 от 20.03.17 | Договор № 35180 от 20.03.17 |  | Договор № 35180 от 20.03.17 |  | Договор № 35180 от 20.03.17 |  | Договор № 35180 от 20.03.17 | Договор № 35180 от 20.03.17 |  |  | Договор № 35180 от 20.03.17 | Договор № 35180 от 20.03.17 | Договор № 35180 от 20.03.17 |  | Договор № 35180 от 20.03.17 |  |
|  | Разрешенная нагрузка | Мощн кВА | (месяц) | 386,847 |  |  | 189,468 | 242,496 |  | 106,551 |  | 82,602 |  | 151,677 | 223,11 |  |  | 203,769 | 125,595 | 17,07 |  | 191,00 |  |
| 3 | Водоснаб-жение |  | ГУП "Водоканал СПб" | 11-105148-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 |  |  | 11-105149-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 | 11-839571-ЖФ-ВС от 12.04.13 |  | 11-839550-ЖФ-ВС от 12.04.13 |  | 11-105152-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 |  | 11-105153-ЖФ-ВС-COИ от 01.11.19 | 11-105346-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 |  |  | 11-626243-ЖФ-ВС от 29.03.12 | 11-859931-ЖФ-ВС от 18.12.13 | 11-024749-ЖФ-ВС от 11.04.16 |  | 11-105344-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.2019 |  |
|  | Объем отпуска | куб.м | (месяц) | 3405,935 |  |  | 1689,7 | 2232,6 |  | 735,66 |  | 772,26 |  | 1381,35 | 1310,89 |  |  | 2054,48 | 915,31 | 947,635 |  | 1389,275 |  |
|  |  | куб.м | (год) | 40871,28 |  |  | 20276,4 | 26791,2 |  | 8827,92 |  | 9267,12 |  | 16576,2 | 15730,68 |  |  | 24653,76 | 10983,72 | 11371,62 |  | 16671,3 |  |
| 4 | Водоотве-дение |  | ГУП "Водоканал СПб" | 11-105147-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 |  |  | 11-105150-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 | 11-695956-ЖФ-ВО от 18.12.12 |  | 11-809513-ЖФ-ВО от 18.12.12 |  | 11-105151-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 |  | 11-637316-ЖФ-ВО от 27.04.12 | 11-105347-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.19 |  |  | 11-630199-ЖФ-ВО от 27.04.12 | 11-860378-ЖФ-ВО от 18.12.13 | 11-024754-ЖФ-ВО от 11.04.16 |  | 11-105345-ЖФ-ВС-СОИ от 01.11.2019 |  |
|  | Объем отпуска | куб.м | (месяц) | 3405.935 |  |  | 1689,70 | 3573,25 |  | 1273,07 |  | 772,26 |  | 4235,32 | 1310,89 |  |  | 5598,94 | 1163,12 | 1489,01 |  | 1389,275 |  |
|  |  | куб.м | (год) | 40871,28 |  |  | 20276,4 | 42879,00 |  | 15276,84 |  | 9267,12 |  | 50823,84 | 15730,68 |  |  | 67187,28 | 13957,44 | 17868,12 |  | 16671,3 |  |
| 5 | Радиотрансля-ционная сеть |  | ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" | Договор № 83003 от 01.09.2008 |  |  |  |  |  | Доп. согл. № 1 к 83003 от 31.09.09 |  | Доп. согл. № 3 к 83003 от 01.12.10 |  | Доп. согл. № 2 к 83003 от 01.10.10 | Доп. согл. № 8 к 83003 от 27.04.16 |  |  | Доп. согл. №4 к 83003 от 19.12.11 | Доп. согл. №5 к 83003 от 25.01.13 | Доп. согл. №6 к 83003 от 15.11.13 |  | Доп. согл №11 к дог. 83003 от 27.11.2017 |  |
| 6 | ТВ антена |  | ООО "СвязьМонтаж" | Договор № 1778/ДМ/Кр от 01.09.2008 |  |  |  |  |  |  |  | Доп. согл. №3 к 1778/ДМ/Кр от 01.04.10 |  |  | Договор № 2309/ДМ/ Кр от 01.05.16 |  |  | Доп. согл. №5 к 1778/ДМ/Кр от 01.08.11 | Доп. согл. №6 к 1778/ДМ/Кр от 16.07.12 | Доп. согл. №7 к 1778/ДМ/Кр от 01.06.13 |  | Доп.согл.№11 к дог.1778/ДМ/Кр от 01.09.2008г |  |
| 7 | Обслужива-ние ворот |  | ООО "СвязьМон таж" | Дог.№811/Коммуны61/Ворот 1.03.17 |  | ----- |  |  | ----- | ----- |  | ---- | ----- |  | ---- |  |  | ------ | ------ | ----- |  | ---- |  |
| 8 | Профилакти-ческая дезинфекция, дератизация, дезинсекция |  | АО "Станция профилакти-ческой дезинфекции" | Договор №281 от 25.12.2019г. (01.01.2020 по 31.12.2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплексное техническое обслуживание лифтов |  | ООО «БалтЛифтСистем» | Договор №77-1 от 01.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оценка соответствия лифтов |  | ООО «Инвест Сервис» | Дог. №Ф-ДМ-УК-П-03/06/20 от 03.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Страхование гражданской ответственности за опасные производствен-ные объекты |  | ООО «Группа Ренессанс страхование» | №GRSХ11956563233000 от 10.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №GRSХ11937669793000 От10.12.2019 | №GRSХ11956563233000 от 10.12.2019 |  |  |  | №GRSХ11937669793000 От10.12.2019 |  | Дог. GRSX11985005670000 от 23.07.2019 |
| 12 | Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии |  | ООО "ТЭК Сервис" | Договор № 84-13-С от 01.03.2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доп.согл №22 от 01.09.17 к договору №84-13-С от 01.03.2013 Дом 2/4 |  |  | Договор № 84-13-С от 01.03.2013г. | Доп.согл. №7 к 84-13-С от 01.12.13 | Доп.согл. №10 к 84-13-С от 18.02.15 |  |  | Доп.согл №22 от 01.09.17 к договору №84-13-С от 01.03.2013 Дом 17 |
|  | Метрологичес-кое обеспечение приборов учета |  | ООО "ТЭК Сервис" | Доп.согл №23от 12.03.18 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д61м | Доп.согл. №23 от 12.03.18 к дог.84-13-С от 01.03.13 Д29 |  |  |  | Доп.согл №23 от 12.03.2018г к дог. 84-13-С Д.23 |  | Доп.согл. №21 от 28.02.17 к дог.84-13-С от 01.03.13 Д25 | Доп.согл. №15 от 02.03.16 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д26 |  | Доп.согл. № 15 от 02.03.16 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д.28 | Доп.согл №23 от 12.03.2018г к дог. 84-13-С Д.2/4 |  |  | Доп.согл. №23 от 12.03.18 к дог.84-13-С от 01.03.13 Д19 | Доп.согл. №23 от 12.03.18 к дог.84-13-С от 01.03.13 Д.9 | Доп.согл. №15 от 02.03.16 к дог.№84-13-С от 01.03.13 Д.7 |  |  | Доп.согл №23 от 12.03.2018г Д.17 |
| 13 | Техническое обсл., ремонт и переодич.техничосвидетель-ние системы АПС |  | ООО "ДУЭТ" | Договор № 01/20 ТО от 01.01.2020г | Договор № 01/20 ТО от 01.01.2020г |  |  |  | Договор № 01/20 ТО от 01.01.2020г |  | нет | Договор № 01/20 ТО от 01.01.2020г |  | Договор № 01/20 ТО от 01.01.2020г | Договор № 01/20 ТО от 01.01.2020г |  |  | Договор № 01/20 ТО от 01.01.2020г | Договор № 01/20 ТО от 01.01.2020г | Договор № 01/20 ТО от 01.01.2020г |  |  | нет |
| 14 | Транспорт., обезвреж., утил. отработ. ртутных ламп |  | ООО «Экологичес-кое предприятие "Меркурий» | Договор № 21551 от 24.03.2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Размещение твердых коммунальных отходов | тонны | СПБ ГУП «Завод МПБО-2» | Договор № НП-11/18 от 01.01.2018г. (доп.согл.№5 от 27.12.2019 и доп. сог. №6 от 18.05.2020 г.на 2020г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Договор №Т-42/18 от 17.01.18г (доп.. сог.№3 от 30.12.2019 и доп. согл №4 от 18.05.2020г. на 2020г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тонны | ООО«Полигон ТБО» | Договор №013/18-Г от 01.07.2018г. (доп.сог..№7 от 01.01.2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Паспортно-регистрационное обслуживание |  | ГУ "Жилищное агенство Красногв. р-на СПб» | Соглаше-ние № 61-4/2011 от 15.12. 2011 | Соглашение № 2-29/2011 от 15.12. 2011 |  |  |  | Соглашение № 2-23/2011 от 15.12. 2011 |  | Соглашение № 2-25/2011 от 15.12. 2011 | Соглашение № 2-26/2011 от 15.12. 2011 |  | Соглашение № 2-28/2011 от 15.12. 2011 | Соглаше ние № 2-4/2015 от 15.10. 2015 |  |  | Соглашение № 6-19/2011 от 15.12. 2011 | Соглашение № 6/9/-2012 от 29.05. 2012 | Соглашение № 6-7/2013 от 21.10. 2013 |  | Согл. №6/17-2017 от 26.06.2017 |  |
| 17 | Банковское обслуживание |  | Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России" | Договор № 807407 от 22.04.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Начисление платы за содерж. и ремонт общего имущества и ком.услуги |  | ООО «ЭЛЛИС НТ» | Договор № 2250 от 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5.  Проводилась работа со строительной компанией «ДМ».

1.6.  По взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления.

Представители управляющей компании 11 раз присутствовали на совещаниях в административных органах власти.

Для проверки готовности к отопительному сезону жилой фонд представлялся:

- Инспекторам ГУП «ТЭК СПб», «Водоканал СПб».

- Государственной жилищной инспекции.

1.7.  Акты готовности на все дома получены своевременно.

2.     Техническое обслуживание и ремонт

Работы по текущему ремонту, техническому обслуживанию систем центрального отопления и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и канализации, электроснабжения, систем контроля доступа, лифтов, оборудования телевидения и радио, противопожарного оборудования и автоматики проведены в полном объеме согласно плана.

| № п/п | Наименование основного оборудования и приборов | Ед. изм. | Кол-во | Адрес ИТП, месяц поверки (обслуживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул. Коммуны д. | 2-я Жерновская улица, д. |  |  |  |  |  | 6-я Жерновская улица, д. |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 29, к. 1 | 23 | 25 | 26, к. 2 | 28 | 2/4 | 19 | 9 | 7 | 17 |
| 1 | Насосы циркуляционные | шт. | 26 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/май | 1/июнь | 3/июль | 3/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 4/ июль |
| 2 | Теплообменники Пластинчатые | шт. | 17 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/май | 2/июнь | 4/июль | - | - | - | - | 1/ июль |
| 3 | Фильтры-грязевики | шт. | 81 | 14/май | 11/май | 9/июнь | 5/май | 5/июнь | 12/ июль | 5/ июль | 8/ июль | 7 июль / | 7/ июль | 5/ июль |
| 4 | Расширительные баки | шт. | 12 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/май | - | 2/июль | - | - | - | - | - |
| 5 | Обратные клапана | шт. | 57 | 7/май | 7/май | 7/июнь | 3/май | 4/июнь | 9/июль | 3/ июль | 9/ июль | 5/ июль | 5/ июль | 3/ июль |
| 6 | Предохранительные клапана | шт | 36 | 6/май | 6/май | 6/июнь | 2/май | 1/июнь | 5/июль | 2/ июль | 3/ июль | 2/ июль | 2/ июль | 3/ июль |
| 7 | РТ – регуляторы температуры | шт. | 16 | 2/май | 2/май | 2/июнь | 1/май | 1/июнь | 2/июль | 1/ июль | 3/ июль | 1/ июль | 1/ июль | 1/ июль |
| 8 | Термометры | шт. | 20 | не требуется |  | 12/новые | 8/новые |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Манометры | шт. | 326 | 60/май | 40/май | 40/май | 26/май |  |  | 40/май | 50/май |  | 40/май | 30/май |
| 10 | Регуляторы давления | шт. | 31 | 5/май | 5/май | 5/июнь | 2/май | 1/май | 3/май | 3/ июль | 2/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 2/ июль |
| 11 | Регулятор ECL Comfort | шт. | 24 | 3/май | 3/май | 3/июнь | 1/апрель | 1/апрель | 3/апрель | 2/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 3/ июль | 2/ июль |
| 12 | Запорная, запорно-регулировочная арматура | шт. | 430 | 34/16 май | 40/11 май | 44/11 май | 15/3 май | 20/7 июнь | 37/19 июль | 26/ июль | 30/19 июль | 18/7 июль | 18/7 июль | 28/ июль |

Количество обслуженного оборудования при подготовке ИТП к зиме 2020-2021г.г.

- Подготовлено, опрессовано и представлено инспекторам ГУП «ТЭК СПб» - 20 индивидуальных тепловых пунктов.

- Проверены со снятием приборы узлов учета тепловой энергии – 15 шт. и 326 манометров.

- Отремонтированы, закуплены и установлены взамен выслуживших установленный срок эксплуатации:

- ПРЭМа – 1 шт.

- расходомер VA2305M – 2 шт.

- счетчики ГВС на линиях подпитки – 3 шт.

- обратный клапан «Данфоос» – 1 шт.

- регулятор давления на линии подпитки – 1 шт.

- циркуляционный насос – 1 шт.

- Совместно с ГУП «ТЭК СПб» проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

- При подготовке к зиме и в зимний период для обеспечения качественных параметров теплоносителя промывались теплообменники (16 штук) и грязевики (81 штука) в ИТП.

- В водомерных узлах проведена поверка – 4 водосчетчиков.

- Технические осмотры общего имущества, конструктивных элементов всех домов проведены в весенний и осенний период. Акты осмотров представлены в Администрацию Красногвардейского района СПб.

- Заменено электролампочек в подъездах, лестничных площадках и подвалах – 544 шт., из них заменены на светодиодные 20 шт., а также 75 лампы люминесцентные, в т.ч. по домам:

ул. Коммуны, 61 – 250 шт., из них 20 светодиодные и 60 люминесцентные;

2-я Жерновская ул., д. 29, к. 1 -  71 шт., из них 3 люминесцентные;

2-я Жерновская ул., д. 2/4 -  2 шт. люминесцентные;

2-я Жерновская ул., д. 28 -  39 шт., из них 3 люминесцентные;

2-я Жерновская ул., д. 26, к. 2 -  31 шт.

2-я Жерновская ул., д. 25 -  39 шт.

2-я Жерновская ул., д. 23 – 89 шт., из них 4 люминесцентные;

6-я Жерновская ул., д. 19 -   6 шт.

6-я Жерновская ул., д. 9 -  10 шт.

6-я Жерновская ул., д. 7 -  17 шт., из них 8 светодиодные;

6-я Жерновская ул., д. 17-  5 шт. люминесцентные;

На дворовой территории –  39 шт.

Разбитых плафонов – 11 шт. Разбитый уличный светильник – 1 шт.

- Проведен планово-предупредительный ремонт в 11-ти ГРЩ и 212 этажных электрощитов.

- Заменено дверных доводчиков – 5 шт.

- Запрограммировано жетонов доступа по заявкам проживающих – 16 шт.

Отремонтировано и заменено:

- блок коммутации – 2 шт.

- блок управления домофоном – 1 шт.

- кнопка выхода – 2 шт.

- блок вызова домофона – 3 шт.

- РИП – 1 шт.

- Проверено сопротивление изоляции в ГРЩ 7 МКД.

- Проведен текущий ремонт системы холодного водоснабжения в домах 25, 61, 28, 29к1, 19, 9, 7, 26к2. Заменены трубы основного водовода д. 28 dy 63мм., dy 40 мм.  – 120 п.м., проведён  текущий ремонт стояков ХВС в 36 квартирах.

- Проведено техническое освидетельствование – 14 лифтов

Закуплено и заменено:

- шкив лебедки лифта –1 шт.

- ограничители скорости – 2 шт.

- Проведен текущий ремонт лестничных клеток в общих коридорах в д. 9

- Отремонтированы и покрашены входные двери в подъезды – 11 шт.

- Проведен текущий ремонт крылец – 6 шт., контейнерных площадок и контейнеров – 5 шт.

- Проведен текущий ремонт машинных помещений – 2 шт.

3. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов

Объем вывезенных и размещенных на полигоне твердых коммунальных отходов за 2020 г. (м3)

Основание: Дог. №НП-11/18 от 01.01.2018., Дог. №Т-42/18 от 17.01.2018г., Дог. №013/18-Г от 01.07.2018г.

| Период | Адрес мусоросборника |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Коммуны, д. 61 | 2-я Жерновская ул. |  | 2-я Жерновская ул., д. 28; д.26, к. 2; 6-я Жерновская ул. д. 19, д. 17 | 6-я Жерновская ул. д. 9; д. 7 2-я Жерновская ул. д. 2/4 |  |
|  |  | д. 23 | д. 29, к.1; д. 25 |  |  |  |
| I квартал | 179,11 | 140,64 | 144,23 | 294,27 | 242,23 | 1000,48 |
| II квартал | 229,01 | 134,26 | 137,69 | 280,93 | 231,25 | 1013,15 |
| III квартал | 213,39 | 143,73 | 147,40 | 300,75 | 247,56 | 1052,84 |
| IV квартал | 237,02 | 159,65 | 163,73 | 334,05 | 274,98 | 1169,42 |
| Всего | 858,53 | 578,28 | 593,05 | 1210,00 | 996,03 | 4235,88 |

Площадь по дератизации помещений в 2020 г. (тыс. м2) Основание: Договор № 281 от 25.12.2019г.(с 01.01.2020г по 31.12.2021г.) Расчет, исходя из оплаты за услугу ООО "Станция профилактической дезинфекции"; № дома; 61; 29к1; 23; 25; 28; 26к2; 19; 9; 7; 17; 2/4; ИТОГО. Размер обрабатываемой площади, тыс. м2; 20,7; 8,1; 10,7; 3,0; 6,2; 2,6; 8,5; 3,6; 4,6; 5,4; 10,3; 83,70. Цена за обработку 1 м²; 1,35. ИТОГО; 28 085,80; 10 993,22; 14 554,12; 4 012,45; 8 369,33; 3 529,70; 11 536,98; 4 815,21; 6 294,63; 7 319,77; 13 980,52; 113 491,76.

Уборка контейнерных площадок и крылец подъездов проводилась регулярно,  в дни снегопада – дополнительно в выходные и праздничные дни. Уборка лестничных площадок и общих коридоров – согласно графиков, генеральная уборка – май, октябрь.

В целях озеленения прилегающей территории произведена посадка рассады цветов в клумбы и цветочные  комплексы – 780 шт.

Основные задачи на 2021 год:

- Обеспечить завершение отопительного периода 2020-2021 г.г.

- Подготовить жилищный фонд к зиме 2021-2022г.г.

- Организовать эксплуатацию, содержание и ремонт общего имущества домов в строгом соответствии с требованиями руководящих документов в объеме перечня обязательных услуг, определенных договором управления.

- Не допускать образование задолженности Управляющей компанией «ДМ» за поставку тепла, ГВС, ХВС и электроэнергии.

- Провести текущий ремонт инженерных внутридомовых сетей в технических коридорах: ул. Коммуны д. 61 и 2-я Жерновская ул. д. 25 и 12 стояков ХВС по адресам: 2-я Жерновская ул.: д. 25, д. 29к.1, д. 23, д. 28, 6-я Жерновская ул.       д. 19, д. 9, д. 7.

- машинных помещений лифтов – 2-я Жерновская ул.: д. 25 и д. 23.

- ИТП - 2-я Жерновская ул., д. 28, 6-я Жерновская ул. д. 19;

- систем ХВС –  2-я Жерновская ул., д. 23, 25, 6-я Жерновская ул., д. 19, 9, ул. Коммуны, д. 61;

- лифтов - 2-я Жерновская ул., д. 29, к. 1, д. 19.